## Žiniaraštis
Sutarties pavadinimas: |  | Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus infrastruktūros, skirtos visuomenės informavimui ir švietimui, sukūrimo ir atnaujinimo darbai
Sutarties numeris:
Užsakovas: |  | Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
Rangovas:
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus |  |  | =
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1. | TAKAI II ETAPAS
1.1. | BETONINĖS TRINKELĖS (PILKOS)
1.1.1 | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis) k9= 1.15 | 100 m2 | 11 |  | 0
1.1.12 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 17 cm, viensluoksnis), k9=1,15 | 100 m2 | 11 |  | 0
1.1.3 | Parko tako dangos įrengimas (5 cm storio akmens atsijų sluoksnis) k9 =1.15 | 100 m2 | 11 |  | 0
1.1.4 | Betoninių trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu k9= 1.15 | 10 m2 | 110 |  | 0
1.5 |  |  | 1 |  | 0
1.6 |  |  | 1 |  | 0
1.7 |  |  | 1 |  | 0
1.8 |  |  | 1 |  | 0
Viso (BETONINĖS TRINKELĖS (PILKOS))
1.2 | DOLOMITO ATSIJŲ DANGA
1.2.1 | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis) k9= 1.15 | 100 m2 | 25.5 |  | 0
1.2.2 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 17 cm, viensluoksnis) k9= 1.15 | 100 m2 | 25.5 |  | 0
1.2.3 | Pasluoksnis (5 cm storio akmens atsijų sluoksnis) k9=1.15 | 100 m2 | 35.6 |  | 0
2.4 |  |  | 1 |  | 0
2.5 |  |  | 1 |  | 0
2.6 |  |  | 1 |  | 0
Viso (DOLOMITO ATSIJŲ DANGA)
1.3 | ARDYMO DARBAI
1.3.1 | Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku, kai dangos storis 70 mm, k8=1.09, k9=1.15 | 100 m3 | 0.35 |  | 0
1.3.2 | Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15 | 100 m2 | 1.2 |  | 0
1.3.3 | Trinkelių dangos išardymas | 100 m2 | 0.4 |  | 0
1.3.4 | Grindinio iš akmenų išardymas rankiniu būdu | m3 | 8.1 |  | 0
1.3.5 | Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas k8=1.09, k9=1.15 | m | 600 |  | 0
1.3.6 | Akmens bordiūrų išardymas k8=1.09, k9=1.15 | m | 30 |  | 0
1.3.7 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 91 |  | 0
Viso (ARDYMO DARBAI)
1.4 | BRUKO DANGA
1.4.1 | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis) k9= 1.15 | 100 m2 | 5.35 |  | 0
1.4.2 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 17 cm, viensluoksnis) k9= 1.15 | 100 m2 | 5.35 |  | 0
1.4.3 | Pasluoksnis (15 cm storio akmens atsijų sluoksnis) k4=3.000, k9=1.15 | 100 m2 | 3.56 |  | 0
1.4.4 | Grindinio grindimas akmenimis 10 cm storio sluoksniu k9=1.15 | 100 m2 | 5.35 |  | 0
1.4.5 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo N27-110 pridėti arba atimti k4=2.500, k9=1.15 | 100 m2 | 5.35 |  | 0
Viso (BRUKO DANGA)
1.5 | PLASTIKINĖ ŽOLĖS/VEJOS KORINĖ DANGA
1.5.1 | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis) k9= 1.15 | 100 m2 | 0.38 |  | 0
1.5.2 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 17 cm, viensluoksnis) k9= 1.15 | 100 m2 | 0.38 |  | 0
1.5.3 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100 m2 | 0.38 |  | 0
1.5.4 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo N16-115 pridėti arba atimti k4=7.000, k9=1.15 | 100 m2 | -0.38 |  | 0
1.5.5 | Šilumos tiekimo kanalų, pastatų plastikinio drenažo vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm, k9=1.15 | m | 1100 |  | 0
1.5.6 | Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600 mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose, išvežant gruntą 5 km, k9=1.15 | km | 1.1 |  | 0
1.5.7 | Filtracinio sluoksnio iš žvyro įrengimas po dumblo aikštelėmis ir filtracijos laukais k9=1.15 | m3 | 100 |  | 0
1.5.8 | Išilginio drenažo vandens nuleistuvų įrengimas k9=1.15 | 100 m | 0.12 |  | 0
1.5.9 | Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas šlapiuose gruntuose, kai šuliniai apvalūs (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos) k9=1.15 | m3 | 3.156 |  | 0
| Viso (PLASTIKINĖ ŽOLĖS/VEJOS KORINĖ DANGA ) |  |  |  | 0
6 | AKMENS TAKAI GRUNTE
6.1 | II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10 m. atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15 | t.m3 | 0.08 |  | 0
6.2 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m. pločio ir iki 2 m. gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5 m. gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100 m3 | 0.23 |  | 0
6.3 | Granito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9= 1.15 | 100 m2 | 1.25 |  | 0
6.4 | Grindinio grindimas akmenimis 10 cm storio sluoksniu k9=1,15 | 100 m2 | 3.75 |  | 0
Viso (AKMENS TAKAI GRUNTE)
7 | ASFALTO DANGOS REMONTAS
7.1. | 50 mm storio asfaltbet. sluoksnio įrengimas mechanizuotai, sunaudojant 30% asfaltbet. senos dangos nelygumų išlyginimui k8=1.17,k9=1.15 | 100 m2 | 0.51 |  | 0
7.2 | 180x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15 | 100 m | 2.51 |  | 0
7.3 | .80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15 | 100 m | 32 |  | 0
7.4 | Gelžbetoninių stulpelių pastatymas k9=1.15 | vnt | 625 |  | 0
Viso (ASFALTO DANGOS REMONTAS )
8. | PJAUTO AKMENS TRINKELIŲ AIKŠTELĖS
8.1 | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 1.7 |  | 0
8.2 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 17 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 1.7 |  | 0
8.3 | Pasluoksnis ( 5cm storio akmens atsijų sluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 1.7 |  | 0
8.4 | Trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu k9=1.15 | 10m2 | 17 |  | 0
Viso (PJAUTO AKMENS TRINKELIŲ AIKŠTELĖS )
9. | VEJA
9.1. | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 32 |  | 0
Viso (VEJA)
10. | ASFALTO DANGA
10.1 | 15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15 | 100m2 | 0.2 |  | 0
10.2 | 4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/16-A ar 0/16S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k1=1.15,k2=1.25,k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 0.2 |  | 0
10.3 | 4 cm storio viršut. dangos sl.iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k1=1.15,k2=1.25,k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 0.2 |  | 0
Viso (ASFALTO DANGA)
11. | SKELTO AKMENS BETONINĖ DANGA
11.1 | Betono pagrindas (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 0.4 |  | 0
11.2 | Pakraščių ir priegrindų grindimas akmenimis 10 cm storio sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 0.04 |  | 0
Viso (SKELTO AKMENS BETONINĖ DANGA)
12. | ŽEMĖS DARBAI
12.1 | II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15 | 100m3 | 0.48 |  | 0
12.2 | Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstūmiant I grupės gruntą iki 5m atstumu k9=1.15 | t. m3 | 0.048 |  | 0
12.3 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 0.48 |  | 0
Viso (ŽEMĖS DARBAI)
13. | ARDYMO DARBAI
13.1 | Vejos bordiūrų išardymas k8=1.09,k9=1.15 | m | 2800 |  | 0
13.2 | Bordiūrų iš lauko akmenų išardymas k8=1.17 | m3 | 3 |  | 0
13.3 | II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15 | t. m3 | 1.13 |  | 0
13.4 | II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 100m3 | 11.3 |  | 0
13.5 | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000 | 100m3 | 11.3 |  | 0
13.6 | II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15 | t. m3 | 0.07 |  | 0
13.7 | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15 | 100m2 | 2.8 |  | 0
13.8 | Trinkelių dangos išardymas | 100m2 | 0.4 |  | 0
13.9 | Skelto akmens betone dangos išardymas k8=1.17 | m3 | 9 |  | 0
13.10 | III grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15 | t. m3 | 0.007 |  | 0
13.11 | III grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 100m3 | 0.07 |  | 0
13.12 | Transportuojant III-IV grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000 | 100m3 | 0.07 |  | 0
Viso (ARDYMO DARBAI)
| IŠ VISO (TAKAI II ETAPAS) |  |  |  | 0
2 | LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI
2.1 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.36 |  | 0
2.2 | Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstūmiant I grupės gruntą iki 5m atstumu k9=1.15 | t. m3 | 0.036 |  | 0
2.3 | Vamzdynai iš D25mm plieninių vamzdžių, su hidrauliniu išbandymu k8=1.03,k9=1.15 | m | 30 |  | 0
2.4 | Vamzdynai iš D32mm plieninių vamzdžių, su hidrauliniu išbandymu k8=1.03,k9=1.15 | m | 57 |  | 0
2.5 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 0.87 |  | 0
2.6 | Plieninių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) | vnt. | 1 |  | 0
2.7 | Įsipjovimas į ketinį (plieninį) vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 50 mm , vamzdyno skersmuo 50-80 mm k9=1.15 | vnt. | 1 |  | 0
2.8 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 2 |  | 0
2.9 | Prisijungimas prie esamų vandentiekio tinklų k8=1.12,k9=1.15 | vnt | 1 |  | 0
2.10 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.02 |  | 0
2.11 | Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstūmiant I grupės gruntą iki 5m atstumu k9=1.15 | t. m3 | 0.002 |  | 0
2.12 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.04 |  | 0
2.13 | II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu | 100m3 | 0.04 |  | 0
2.14 | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000 | 100m3 | 0.04 |  | 0
2.15 | .Apvalūs surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 1.86 |  | 0
2.16 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 0.02 |  | 0
Viso (LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI )
3 | LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI Į BASEINĄ
3.1 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 1.07 |  | 0
3.2 | Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstūmiant I grupės gruntą iki 5m atstumu k9=1.15 | t. m3 | 0.107 |  | 0
3.3 | Vamzdynai iš D32mm plieninių vamzdžių, su hidrauliniu išbandymu k8=1.03,k9=1.15 | m | 95 |  | 0
3.4 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 0.95 |  | 0
3.5 | Įsipjovimas į ketinį (plieninį) vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 50 mm , vamzdyno skersmuo 50-80 mm k9=1.15 | vnt. | 1 |  | 0
3.6 | Plieninių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) | vnt. | 1 |  | 0
3.7 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 2 |  | 0
3.8 | Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) | vnt. | 1 |  | 0
3.9 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.02 |  | 0
3.10 | Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstūmiant I grupės gruntą iki 5m atstumu k9=1.15 | t. m3 | 0.002 |  | 0
.311 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.04 |  | 0
3.12 | II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu | 100m3 | 0.04 |  | 0
3.13 | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000 | 100m3 | 0.04 |  | 0
3.14 | Apvalūs surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 2.09 |  | 0
3.15 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.006 |  | 0
3.16 | Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstūmiant I grupės gruntą iki 5m atstumu k9=1.15 | t. m3 | 0.0006 |  | 0
3.17 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.012 |  | 0
3.18 | II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu | 100m3 | 0.012 |  | 0
3.19 | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000 | 100m3 | 0.012 |  | 0
3.20 | Apvalūs surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 0.77 |  | 0
3.21 | Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas ( jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 1 |  | 0
3.22 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 2 |  | 0
3.23 | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas | vnt | 1 |  | 0
3.24 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 1 |  | 0
Viso (LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI Į BASEINĄ)
4 | LAUKO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
4.1 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 3.28 |  | 0
4.2 | Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstūmiant I grupės gruntą iki 5m atstumu k9=1.15 | t. m3 | 0.328 |  | 0
4.3 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15 | m | 50 |  | 0
4.4 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15 | m | 226 |  | 0
4.5 | Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas ( smėlio) k9=1.15 | m3 | 21.8 |  | 0
4.6 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15 | 100m | 2.76 |  | 0
4.7 | Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas k9=1.15 | vnt | 2 |  | 0
4.8 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.042 |  | 0
4.9 | Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstūmiant I grupės gruntą iki 5m atstumu k9=1.15 | t. m3 | 0.0042 |  | 0
4.10 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.084 |  | 0
4.11 | II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu | 100m3 | 0.084 |  | 0
4.12 | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000 | 100m3 | 0.084 |  | 0
4.13 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 6.713 |  | 0
4.14 | Vandens nuleidimo latakų įrengimas k9=1.15 | m | 8.64 |  | 0
4.15 | Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm k9=1.15 | vnt | 2 |  | 0
4.16 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.0048 |  | 0
4.17 | Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstūmiant I grupės gruntą iki 5m atstumu k9=1.15 | t. m3 | 0.00048 |  | 0
4.18 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.0092 |  | 0
4.19 | II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu | 100m3 | 0.0092 |  | 0
4.20 | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000 | 100m3 | 0.02 |  | 0
4.21 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 0.706 |  | 0
4.22 | Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas ( trapai su nešvarumų indu) k9=1.15 | vnt. | 1 |  | 0
4.23 | Geotekstilės paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 0.044 |  | 0
4.24 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 9 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 0.044 |  | 0
4.25 | Pakraščių ir priegrindų grindimas akmenimis 10 cm storio sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 0.04 |  | 0
4.26 | Betoniniai juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 0.5 |  | 0
Viso (LAUKO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI)
5 | EKOBASEINAS
5.1 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.036 |  | 0
5.2 | Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstūmiant I grupės gruntą iki 5m atstumu k9=1.15 | t. m3 | 0.0036 |  | 0
5.3 | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.0722 |  | 0
5.4 | II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu | 100m3 | 0.0722 |  | 0
5.5 | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000 | 100m3 | 0.0722 |  | 0
5.6 | Apvalūs surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 3.1 |  | 0
5.7 | Plėvelinės hidroizoliacijos įrengimas k9=1.15 | 100m2 | 0.6 |  | 0
5.8 | Juodo pakloto paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 0.3 |  | 0
5.9 | Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , klijuojant lipnią hidroizoliacinę dangą, gruntuojant k9=1.15 | m2 | 0.579 |  | 0
5.10 | Vulkaninės uolienos pasluoksnis | m3 | 5 |  | 0
5.11 | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 270 |  | 0
5.12 | Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras klijuojant ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) | vnt. | 20 |  | 0
5.13 | Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klijuojant ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) | vnt. | 4 |  | 0
5.14 | Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas | vnt. | 2 |  | 0
5.15 | Drenažo vamzdžių paklojimas k9=1.15 | 100m | 0.2 |  | 0
5.16 | Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | vnt | 4 |  | 0
5.17 | Transformatoriaus montavimas | vnt | 1 |  | 0
5.18 | Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klijuojant ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) | vnt. | 38 |  | 0
5.19 | Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg | 100m | 0.35 |  | 0
5.20 | Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100vnt | 0.06 |  | 0
Viso (EKOBASEINAS)
6 | VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA (ŠIAURINĖ DALIS)
6.1 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.9 |  | 0
6.2 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15 | km | 0.9 |  | 0
6.3 | .Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15 | m | 650 |  | 0
6.4 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15 | km | 0.9 |  | 0
6.5 | Kabelio klojimas atramoje | 100m | 0.6 |  | 0
6.6 | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m | 9 |  | 0
6.7 | Kabelio tiesimas paruoštose tranšėjose, neuždengiant, kai 1m kabelio masė iki 3 kg k9=1.15 | 100m | 23.1 |  | 0
6.8 | Keitiklių montavimas atramoje | vnt | 10 |  | 0
6.9 | Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir kabelių vienvielių iki 16 mm2 skersp. gyslų | 100vnt | 0.26 |  | 0
6.10 | Programinių arba loginių operacijų iki 2 įėjimo signalų valdymo sistemos derinimas | vnt | 1 |  | 0
6.11 | Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos, dirbant iš bokštelio | vnt. | 10 |  | 0
6.12 | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 8 |  | 0
6.13 | Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir kabelių vienvielių iki 16 mm2 skersp. gyslų | 100vnt | 0.26 |  | 0
Viso (VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA (ŠIAURINĖ DALIS))
7 | APŽVALGOS TAKAS – TILTAS
7.1. | TAKO ATRAMŲ PAMATAI
7.1.1. | Sraigtinis gręžinių gręžimas iki 30 m II grupės grunte K1=1,5, k2=1,5, k9=1,15 | m | 114 |  | 0
7.1.2 | Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo 450 mm k9=1,15 | m3 | 14.3 |  | 0
7.1.3 | Monolitinių gelžbetonio iki 0,5 m. aukščio rostverkų iki 6 m. aukštyje įrengimas, kai klojiniai mediniai (kranu) k8=1,04, k9=1,15 | m3 | 11 |  | 0
7.1.4 | Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus, kai detalės masėdaugiau 6 kg iki 20 kg, k9=1,15 | t | 0.4548 |  | 0
Viso (TAKO ATRAMŲ PAMATAI)
7.2 | T-1, T-2, T-3 ATRAMŲ PAMATAI
7.2.1 | Sraigtinis gręžinių gręžimas iki 30 m II grupės grunte K1=1,5, k2=1,5, k9=1,15 | m | 45 |  | 0
7.2.2 | Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo 450 mm k9=1,15 | m3 | 8.1 |  | 0
7.2.3 | Monolitinių gelžbetonio iki 0,5 m. aukščio rostverkų iki 6 m. aukštyje įrengimas, kai klojiniai mediniai (kranu) k8=1,04, k9=1,15 | m3 | 7.8 |  | 0
7.2.4 | Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus, kai detalės masėdaugiau 6 kg iki 20 kg, k9=1,15 | t | 0.1056 |  | 0
Viso (T-1, T-2, T-3 ATRAMŲ PAMATAI)
7.3. | TAKO ATRAMOS (18 vnt)
7.3.1 | Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1,05 | t | 10.2565 |  | 0
7.3.2 | Monolitinių gelžbetoninių sijų betonavimas, kai sijų aukštis iki 500 mm, sijų plotis iki 250 mm, naudojant kraną k8=1,04, k9=1,15 | m3 | 1.8 |  | 0
7.3.3 | Sijų, rėsijų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus k8=1,17, k9=1,15 | t | 0.09 |  | 0
7.3.4 | metalinių konstrukcijų montavimas k8=1,02 | t | 10.2565 |  | 0
7.3.5 | Konstrukcijų cinkavimas | t | 10.2565 |  | 0
Viso (TAKO ATRAMOS (18 vnt))
7.4 | TILTŲ NR. 1; 2; 3 ATRAMOS
7.3.1 | Plieninių įlaidinių polių, kurių 1 m. masė daugiau 70 kg, įkalimas daugiau 8 m gylio II grupės grunte k8=1,03 | t | 1.8576 |  | 0
7.3.2 | Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo 500 mm k9=1,15 | m3 | 1.8 |  | 0
7.3.3 | Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1,05 | t | 3.6339 |  | 0
7.3.4 | Monolitinių gelžbetoninių sijų betonavimas, kai sijų aukštis iki 500 mm, sijų plotis iki 250 mm, naudojant kraną k8=1,04, k9=1,15 | m3 | 0.45 |  | 0
7.3.5 | Sijų, rėsijų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus k8=1,17, k9=1,15 | t | 0.09 |  | 0
7.3.6 | metalinių konstrukcijų montavimas k8=1,02 | t | 3.6339 |  | 0
7.3.7 | Konstrukcijų cinkavimas | t | 3.6339 |  | 0
Viso (TILTŲ NR. 1; 2; 3 ATRAMOS )
7.5 | IŠILGINIAI TILTO – TAKO RYŠIAI
7.5.1 | Metalinių ryšių ir spyrių montavimas, kai ryšių ir spyrių masė daugiau kaip 50 kg iki 100 kg | t | 0.456 |  | 0
Viso (IŠILGINIAI TILTO – TAKO RYŠIAI)
7.6. | SIJOS TAKUI IR TILTUI (4 ANGOS)
7.6.1 | Sijų iki 1,0 t masės montavimas | t | 9.5166 |  | 0
7.6.2 | Paviršių apdorojimas smėliasroviu aparatu didiesnio kaip 4 m. aukščio tūriniuose įrenginiuose k8=1,15, k9=1.15 | m2 | 337.84 |  | 0
7.6.3 | Metalinių sijų, kolonų ir kitų k-jų dažymas emaliais, glaistant, šlifuojant ir gruntuojant (100 m2 daž.p) | 100m2 | 3.3784 |  | 0
7.6.4 | Neopreno tarpiklių įrengimas k1=0,50 | vnt | 38 |  | 0
Viso (SIJOS TAKUI IR TILTUI (4 ANGOS))
7.7 | SIJOS TILTAMS NR. 1, 2, 3
7.7.1 | Sijų iki 1,0 t masės montavimas | t | 5.1825 |  | 0
7.7.2 | Paviršių apdorojimas smėliasroviu aparatu didiesnio kaip 4 m. aukščio tūriniuose įrenginiuose k8=1,15, k9=1.15 | m2 | 43 |  | 0
7.7.3 | Metalinių sijų, kolonų ir kitų k-jų dažymas emaliais, glaistant, šlifuojant ir gruntuojant (100 m2 daž.p) | 100m2 | 0.43 |  | 0
Viso (SIJOS TILTAMS NR. 1, 2, 3)
7.8. | TILTO – TAKO ATRAMA
7.8.1 | Sraigtinis gręžinių gręžimas iki 30 m II grupės grunte K1=1,5, k2=1,5, k9=1,15 | m | 6 |  | 0
7.8.2 | Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo 450 mm k9=1,15 | m3 | 0.75 |  | 0
7.8.3 | Monolitinių gelžbetonio iki 0,5 m. aukščio rostverkų iki 6 m. aukštyje įrengimas, kai klojiniai mediniai (kranu) k8=1,04, k9=1,15 | m3 | 0.75 |  | 0
7.8.4 | Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus, kai detalės masėdaugiau 6 kg iki 20 kg, k9=1,15 | t | 0.176 |  | 0
Viso (TILTO – TAKO ATRAMA)
7.9. | TILTO – TAKO ATRAMA
7.9.1 | Sraigtinis gręžinių gręžimas iki 30 m II grupės grunte K1=1,5, k2=1,5, k9=1,15 | m | 6 |  | 0
7.9.2 | Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo 450 mm k9=1,15 | m3 | 0.75 |  | 0
7.9.3 | Monolitinių gelžbetonio iki 0,5 m. aukščio rostverkų iki 6 m. aukštyje įrengimas, kai klojiniai mediniai (kranu) k8=1,04, k9=1,15 | m3 | 0.95 |  | 0
7.9.4 | Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus, kai detalės masėdaugiau 6 kg iki 20 kg, k9=1,15 | t | 0.0174 |  | 0
Viso (TILTO – TAKO ATRAMA)
7.10 | TAKO IR TILTO NR. 1, 2, 3 DANGOS
7.10.1 | Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1,05 | t | 28.6044 |  | 0
7.10.2 | Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2 kg, montavimas k8=1.04 | t | 0.164 |  | 0
7.10.3 | Konstrukcijų cinkavimas | t | 9.591 |  | 0
Viso (TAKO IR TILTO NR. 1, 2, 3 DANGOS)
7.11 | TURĖKLAI
7.11.1 | Medinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04 | 100m | 2.885 |  | 0
7.11.2 | Konstrukcijų cinkavimas | t | 3.4244 |  | 0
7.11.3 | Metalinių laiptų turėklų (neįgaliesiems) įrengimas, k8=1,04 | 100 m | 2.885 |  | 0
7.11.4 | Konstrukcijų cinkavimas | t | 0.5872
Viso (TURĖKLAI)
| IŠ VISO (APŽVALGOS TAKAS - TILTAS) |  |  |  | 0
8 | BENDRASIS INFORMACINIS STENDAS IS-1
8.1 | Informacinio stendo pagaminimas | 10 kg | 55.7 |  | 0
8.2 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.0066 |  | 0
8.3 | Betoniniai stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims) k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 0.021 |  | 0
8.4 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15 | 100m3 | 0.021 |  | 0
8.5 | Informacinio stendo pastatymas | 10 kg | 55.7 |  | 0
8.6 | Pakraščių ir priegrindų grindimas akmenimis 10 cm storio sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 0.00171 |  | 0
8.7 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo N27-110 pridėti arba atimti k4=8.000,k9=1.15 | 100m2 | 0.00171 |  | 0
8.8 | Lakštinis plienas (š. valc.) | t | 0.2919
8.9 | UV spauda atliktas piešinys ant cinkuotos skardos lakšto ( 1 mm ) | vnt | 3 |  | 0
Viso (BENDRASIS INFORMACINIS STENDAS IS-1)
9 | INFORMACINIS SKULPTŪRŲ, DENDROLOGINĖS IR LAUKO AKMENŲ KOLEKCIJŲ ŽYMEKLIS IZ-1
9.1 | .Informacinio stendo pagaminimas | 10 kg | 41.42 |  | 0
9.2 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.03924 |  | 0
9.3 | Betoniniai stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims) k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 1.962 |  | 0
9.4 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15 | 100m3 | 0.1962 |  | 0
9.5 | Informacinio stendo pastatymas | 10 kg | 41.42 |  | 0
9.6 | Nerūdijančio plieno plokštė 4,0 mm ant kurius lazeriu išgraviruotas užrašas ( komercinis pasiūlymas ) | vnt | 109 |  | 0
Viso (INFORMACINIS SKULPTŪRŲ, DENDROLOGINĖS IR LAUKO AKMENŲ KOLEKCIJŲ ŽYMEKLIS IZ-1)
10 | ŽYMEKLIAI IZ-2
10.1 | Informacinio stendo pagaminimas | 10 kg | 94.25 |  | 0
10.2 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.036 |  | 0
10.3 | Betoniniai stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims) k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 1.8 |  | 0
10.4 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15 | 100m3 | 0.018 |  | 0
10.5 | Informacinio stendo pastatymas | 10 kg | 94.25 |  | 0
10.6 | Lakštinis plienas (š. valc.) | t | 0.2375 |  | 0
10.7 | UV spauda atliktas piešinys ant cinkuotos skardos lakšto 1 mm ( komercinis pasiūlymas ) | vnt | 25 |  | 0
Viso (ŽYMEKLIAI IZ-2)
11 | OBJEKTINIAI INFORMACINIAI STENDAI IS-2
11.1 | Informacinio stendo pagaminimas | 10 kg | 22.92 |  | 0
11.2 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.006 |  | 0
11.3 | Betoniniai stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims) k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 0.3 |  | 0
11.4 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15 | 100m3 | 0.003 |  | 0
11.5 | Informacinio stendo pastatymas | 10 kg | 22.92 |  | 0
11.6 | Pakraščių ir priegrindų grindimas akmenimis 10 cm storio sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 0.00342 |  | 0
11.7 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo N27-110 pridėti arba atimti k4=8.000,k9=1.15 | 100m2 | 0.00342 |  | 0
11.8 | Lakštinis plienas (š. valc.) | t | 0.0855 |  | 0
11.9 | UV spauda atliktas piešinys ant cinkuotos skardos lakšto ( 1 mm ) ( komercinis pasiūlymas ) | vnt | 3 |  | 0
Viso (OBJEKTINIAI INFORMACINIAI STENDAI IS-2)
12 | OBJEKTINIAI INFORMACINIAI STENDAI IS-2 (I)
12.1 | Informacinio stendo pagaminimas | 10 kg | 15.28 |  | 0
12.2 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.004 |  | 0
12.3 | Betoniniai stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims) k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 0.2 |  | 0
12.4 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15 | 100m3 | 0.002 |  | 0
12.5 | Informacinio stendo pastatymas | 10 kg | 15.28 |  | 0
12.6 | Pakraščių ir priegrindų grindimas akmenimis 10 cm storio sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 0.00343 |  | 0
12.7 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo N27-110 pridėti arba atimti k4=8.000,k9=1.15 | 100m2 | 0.00342 |  | 0
12.8 | Lakštinis plienas (š. valc.) | t | 0.057 |  | 0
12.9 | UV spauda atliktas piešinys ant cinkuotos skardos lakšto ( 1 mm ) ( komercinis pasiūlymas ) | vnt | 2 |  | 0
Viso (OBJEKTINIAI INFORMACINIAI STENDAI IS-2 (I))
13 | KRYPČIŲ ŽYMEKLIAI KZ (18 VNT)
13.1 | Informacinio stendo pagaminimas | 10 kg | 20.7 |  | 0
13.2 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.01296 |  | 0
13.3 | Betoniniai stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims) k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 0.648 |  | 0
13.4 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15 | 100m3 | 0.00648 |  | 0
13.5 | Informacinio stendo pastatymas | 10 kg | 20.7 |  | 0
13.6 | Lakštinis plienas (š.valc) | t | 0.0792 |  | 0
13.7 | UV spauda atliktas piešinys ant cinkuotos skardos lakšto (1mm) | m2 | 1.98 |  | 0
Viso (KRYPČIŲ ŽYMEKLIAI KZ (18 VNT))
14 | INFORMACINIŲ SKULPTŪRŲ, DENDROLOGINĖS IR LAUKO AKMENŲ KOLEKCIJŲ ŽYMEKLIS IZ-1 (11 VNT)
14.1 | Informacinio stendo pagaminimas | 10 kg | 4.18 |  | 0
14.2 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.00396 |  | 0
14.3 | Betoniniai stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims) k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 0.198 |  | 0
14.4 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15 | 100m3 | 0.00198 |  | 0
14.5 | Informacinio stendo pastatymas | 10 kg | 4.18 |  | 0
14.6 | Graviruota lentelė (komercinis pasiūlymas) | vnt | 11 |  | 0
14.7 | Nerūdijančio plieno profiliai, strypai, lakštai (AISI 304) | kg | 11 |  | 0
Viso (INFORMACINIŲ SKULPTŪRŲ, DENDROLOGINĖS IR LAUKO AKMENŲ KOLEKCIJŲ ŽYMEKLIS IZ-1 (11 VNT))
15 | KRYPČIŲ ŽYMEKLIAI KZ (28 VNT)
15.1 | Informacinio stendo pagaminimas | 10 kg | 32.2 |  | 0
15.2 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.02 |  | 0
15.3 | Betoniniai stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims) k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 1 |  | 0
15.4 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15 | 100m3 | 0.01 |  | 0
15.5 | Informacinio stendo pastatymas | 10 kg | 32.2 |  | 0
15.6 | Lakštinis plienas (š. valc.) | t | 0.1232 |  | 0
15.7 | UV spauda atliktas piešinys ant cinkuotos skardos lakšto 1 mm ( komercinis pasiūlymas ) | vnt | 28 |  | 0
Viso (KRYPČIŲ ŽYMEKLIAI KZ (28 VNT))
16 | BENDRASIS INFORMACINIS STENDAS IS-1 (2 VNT)
16.1 | Informacinio stendo pagaminimas | 10 kg | 37.18 |  | 0
16.2 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.0044 |  | 0
16.3 | Betoniniai stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims) k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 0.014 |  | 0
16.4 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15 | 100m3 | 0.014 |  | 0
16.5 | Informacinio stendo pastatymas | 10 kg | 37.18 |  | 0
16.6 | Pakraščių ir priegrindų grindimas akmenimis 10 cm storio sluoksniu k9=1.15 | 100 m2 | 0.00114 |  | 0
16.7 | keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo N27-110 pridėti arba atimti k4=8, k9=1,15 | 100 m2 | 0.00114 |  | 0
16.8 | Lakštinis plienas (š.valc) | t | 0.19266 |  | 0
16.9 | Stendo paketas su UV spauda atliktas piešinys ant cinkuotos skardos lakšto (1 mm) (komercinis pasiūlymas) | vnt | 2 |  | 0
Viso (BENDRASIS INFORMACINIS STENDAS IS-1 (2 VNT))
17 | TAKAI I ETAPAS
17.1 | BETONINĖS TRINKELĖS (PILKOS)
17.1.1 | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis) k9= 1.15 | 100 m2 | 1.04 |  | 0
17.1.2 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 17 cm, viensluoksnis), k9=1,15 | 100 m2 | 0.9 |  | 0
17.1.3 | Parko tako dangos įrengimas (5 cm storio akmens atsijų sluoksnis) k9 =1.15 | 100 m2 | 5.1 |  | 0
17.1.4 | Betoninių trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu k9= 1.15 | 10 m2 | 51 |  | 0
Viso (BETONINĖS TRINKELĖS (PILKOS))
17.2 | GRANITO ATSIJŲ SU AKMENŲ PAKRAŠČIU DANGA
17.2.1 | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis) k9= 1.15 | 100 m2 | 18.1 |  | 0
17.2.2 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 17 cm, viensluoksnis) k9= 1.15 | 100 m2 | 18.1 |  | 0
17.2.3 | Pasluoksnis (5 cm storio akmens atsijų sluoksnis) k9=1.15 | 100 m2 | 18.1 |  | 0
17.2.4 | PAKraščių ir priegrindų grindimas akmenimis 10 cm storio sluoksniu k9=1.15 | 100 m2 | 7.1 |  | 0
17.2.5 | keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo N27-110 pridėti arba atimti k4=8, k9=1,15 | 100 m2 | 7.1 |  | 0
Viso (GRANITO ATSIJŲ SU AKMENŲ PAKRAŠČIU DANGA)
17.3 | ARDYMO DARBAI
17.3.1 | Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku, kai dangos storis 70 mm, k8=1.09, k9=1.15 | 100 m3 | 0.35 |  | 0
17.3.2 | Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15 | 100 m2 | 1.2 |  | 0
17.3.3 | Trinkelių dangos išardymas | 100 m2 | 0.4 |  | 0
17.3.4 | Grindinio iš akmenų išardymas rankiniu būdu | m3 | 8.1 |  | 0
17.3.5 | Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas k8=1.09, k9=1.15 | m | 600 |  | 0
17.3.6 | Akmens bordiūrų išardymas k8=1.09, k9=1.15 | m | 30 |  | 0
17.3.7 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 91 |  | 0
Viso (ARDYMO DARBAI)
17.4 | DOLOMITO ATSIJŲ DANGA
17.4.1 | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 11.75 |  | 0
17.4.2 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 17 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 11.75 |  | 0
17.4.3 | Pasluoksnis ( 7cm storio akmens atsijų sluoksnis) k4=1.400,k9=1.15 | 100m2 | 12.143 |  | 0
17.4.4 | Šilumos tiekimo kanalų, pastatų plastikinių drenažo vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15 | m | 680 |  | 0
17.4.5 | Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose, išvežant gruntą 5km k9=1.15 | km | 0.68 |  | 0
Viso (DOLOMITO ATSIJŲ DANGA)
17.5 | BORTAI
17.5.1 | .80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15 | 100m | 45.7 |  | 0
17.5.2 | 180x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15 | 100m | 2.73 |  | 0
17.5.3 | Gelžbetoninių stulpelių pastatymas k9=1.15 | vnt. | 300 |  | 0
| Viso (BORTAI) |  |  |  | 0
17.6 | VEJA
17.6.1 | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 45.7 |  | 0
17.6.2 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15 | 100m2 | 46.67 |  | 0
17.6.3 | Kelio ženklų, vieno skydelio ant vieno metalinio stovo ir betono pamatų įrengimas mechanizuotai k9=1.15 | vnt | 8 |  | 0
Viso (VEJA)
17.7 | ŽEMĖS DARBAI
17.7.1 | II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais ( augalinio grunto ) k9=1.15 | t. m3 | 0.75 |  | 0
17.7.2 | II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15 | 100m3 | 7 |  | 0
17.7.3 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.5
17.7.4 | II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15 | t. m3 | 0.85
17.7.5 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.5
17.7.6 | II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 100m3 | 8.5
17.7.7 | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000 | 100m3 | 8.5 |  | 0
Viso (ŽEMĖS DARBAI)
| IŠ VISO (TAKAI I ETAPAS) |  |  |  | 0
18 | ESAMO TILTELIO T-2 ATNAUJINIMAS
18.1 | Medinių tiltelio konstrukcijų išardymas k1=0.50,k2=0.50,k8=1.03 | m3 | 3 |  | 0
18.2 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1.8 |  | 0
18.3 | Akmenbetoninių pamatų betonavimas , kai pamato gylis iki 1,2m k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 0.4 |  | 0
18.4 | .Ilginių iki 0.1 t masės montavimas, kai santvarų (sijų) žingsnis iki 6 m, pastatų aukštis iki 20 m | t | 1.459 |  | 0
18.5 | Turėklų tilteliui įrengimas iš tašų k8=1.03 | m3 | 2.131 |  | 0
18.6 | 50mm storio lentų paklotas | 100m2 | 0.22 |  | 0
18.7 | Medinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais k8=1.17 | 100m2 | 1.02 |  | 0
18.8 | Smulkių stalių gaminių (grotelių, turėklų ir pan.) paviršių padengimas "Pinoteks" (100 m2 nudažyto paviršiaus) k4=2.000,k8=1.17 | 100m2 | 1.02 |  | 0
18.9 | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10m2 | 4.926 |  | 0
18.10 | Metalinių sijų, kolonų ir panašių paviršių labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant) | 100m2 | 0.4926 |  | 0
Viso (ESAMO TILTELIO T-2 ATNAUJINIMAS)
19 | PĖSČIŲJŲ TILTELIS T-1
19.1 | Plieninių įlaidinių polių, kurių 1m masė iki 50kg, įkalimas vibrogramzdintuvu, kai polio kalimo trukmė iki 5min. | t | 0.63 |  | 0
19.2 | Polių užbetonavimas, kai polių gylis iki 6 m k9=1.15 | m3 | 0.44 |  | 0
19.3 | Gelžbetoniniai pamatai, įrengiant klojinius iš skydų ir lentų, paduodant betoną kranu k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 2.56 |  | 0
19.4 | Masyvų, atskirų pamatų, pamatų plokščių armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į karkasus k8=1.17,k9=1.15 | t | 0.0648 |  | 0
19.5 | Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus , kai detalės masė daugiau 2,0kg iki 4,0 kg k9=1.15 | t | 0.19548 |  | 0
19.6 | Sijų montavimas, kai tarpatramis iki 9m | vnt | 6 |  | 0
19.7 | Turėklų tilteliui įrengimas iš tašų k8=1.03 | m3 | 1.751 |  | 0
19.8 | 50mm storio lentų paklotas | 100m2 | 0.314 |  | 0
19.9 | Medinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais k8=1.17 | 100m2 | 1.06 |  | 0
19.10 | .Smulkių stalių gaminių (grotelių, turėklų ir pan.) paviršių padengimas "Pinoteks" (100 m2 nudažyto paviršiaus) k4=2.000,k8=1.17 | 100m2 | 1.6585
19.11 | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10m2 | 2.96
19.12 | Metalinių sijų, kolonų ir panašių paviršių labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant) | 100m2 | 0.296
19.13 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.05
19.14 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15 | 100m3 | 0.02
19.15 | II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 100m3 | 0.03
19.16 | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000 | 100m3 | 0.03 |  | 0
Viso (PĖSČIŲJŲ TILTELIS T-1)
20 | PENTAGRAMA
20.1 | Augalinio grunto nukasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.045 |  | 0
20.2 | .Pakraščių ir priegrindų grindimas akmenimis 10 cm storio sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 0.3 |  | 0
20.3 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 0.4 |  | 0
20.4 | Simbolių iškalimas | m | 20 |  | 0
20.5 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.035 |  | 0
20.6 | Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš žvyro mažų apimčių k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 3.5 |  | 0
Viso (PENTAGRAMA )
21. | AKMENŲ KAPAS (LOPŠYS)
21.1 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.25 |  | 0
21.2 | II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15 | t. m3 | 0.025 |  | 0
21.3 | II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 100m3 | 0.25 |  | 0
21.4 | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000 | 100m3 | 0.25 |  | 0
21.5 | Akmenbetoninių pamatų betonavimas , kai pamato gylis daugiau 1,2m k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 9.1 |  | 0
21.6 | Konstrukcijų armavimas, kai tinklo arba karkaso masė iki 20 kg k8=1.17,k9=1.15 | t | 0.06636 |  | 0
21.7 | Žvyro pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių) | m3 | 5 |  | 0
21.8 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 0.2 |  | 0
21.9 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo R16-115 pridėti arba atimti k4=5.000,k9=1.15 | 100m2 | 0.2 |  | 0
Viso (AKMENŲ KAPAS (LOPŠYS))
22 | VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ
22.1 | I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais ( augalinio sluoksnio ) k9=1.15 | t. m3 | 0.04689 |  | 0
22.2 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 0.65 |  | 0
22.3 | II grupės grunto kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15 | 100m3 | 0.21 |  | 0
22.4 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15 | 100m3 | 0.2345 |  | 0
22.5 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 5 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 1.563 |  | 0
22.6 | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 2 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 1.563 |  | 0
22.7 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 2.00 cm) k9=1.15 | 100m2 | 1.563 |  | 0
22.8 | .Guminių plytelių danga k8=1.05 | 100m2 | 2.25
22.9 | Vaikų žaidimų aikštelių įrenginių montavimas ( 10 vnt. ) ( komercinis pasiūlymas ) | kompl. | 1 |  | 0
Viso (VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ)
23 | VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS TVORA
23.1 | Metalinio tinklo tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai | m | 68 |  | 0
Viso (VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS TVORA )
24 | ŠIUKŠLIADĖŽIŲ ĮRENGIMAS
24.1 | Šiukšliadėžių įrengimas | vnt | 30 |  | 0
Viso (ŠIUKŠLIADĖŽIŲ ĮRENGIMAS)
25 | SUOLIUKŲ ĮRENGIMAS
25.1 | .Suolų įrengimas | vnt | 34 |  | 0
Viso (SUOLIUKŲ ĮRENGIMAS )
26 | "DŽIUNGLIŲ TAKAS"
26.1 | II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15 | t. m3 | 0.1 |  | 0
26.2 | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 4 |  | 0
26.3 | II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15 | t. m3 | 0.1 |  | 0
26.4 | II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 100m3 | 1 |  | 0
26.5 | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000 | 100m3 | 1 |  | 0
26.6 | Gumos mulčiaus dangos įrengimas (storis 10 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 4 |  | 0
Viso ("DŽIUNGLIŲ TAKAS")
VISO DARBAMS
Užsakovo rezervas
VISO PAGAL ŽINIARAŠTĮ
PVM
Viso su PVM
Note on C2: Numeris nėra būtinas
Note on D7: Pildant pradinę sąmatą kiekis turi būti > 0
Note on E7: Pildant pradinę sąmatą kainos pildyti nebūtina